Как подключить весы CAS к Кассиру 5?

Для этого нужно установить драйвер, который можно скачать по ссылке.

Далее нужно Scale1C.dll положить в каталог базы кассира.

В кассире в подключении весов нужно выбирать «Драйвер Штрих-М АС». В параметрах драйвера нужно указать требующуюся модель весов.